Zagadnienia do przygotowania na laboratorium z Chemii – kierunek Inżynieria środowiska:
Ćw. 1 Sporządzanie 0.1 N roztworu HCl ze stężonego kwasu. Nastawianie miana kwasu solnego na boraks
· Podział i charakterystyka chemicznych metod analizy.
· Podstawowe pojęcia: titrant, punkt końcowy i równoważnikowy miareczkowania.
· Reakcja zobojętniania.
· Alkacymetria i wskaźniki alkacymetryczne.
Ćw. 2 Sporządzanie roztworów buforowych i potencjometryczne oznaczanie pH

· Roztwory buforowe (mieszaniny i ich właściwości).
· Stała dysocjacji, stopień dysocjacji, pH roztworu.

· Formy dwutlenku węgla w wodzie. Dwutlenek węgla równowagi i agresywny.

· Pochodzenie dwutlenku węgla w środowisku wodnym.
Ćw. 3  Oznaczanie przewodnictwa właściwego wody
· Elektrolity i ich podział.
· Reakcja dysocjacji elektrolitycznej (na przykładzie kwasów, zasad i soli).
· Reakcja hydrolizy soli.
· Przewodnictwo elektrolityczne (właściwe).

Ćw. 4  Oznaczanie kwasowości i zasadowości wody
· Kwasowość wody, związki chemiczne wywołujące tę właściwość.

· Zasadowość wody, związki chemiczne wywołujące tę właściwość.

· Zasadowość alkaliczna, związki chemiczne wywołujące tę właściwość.

Ćw. 5  Oznaczanie chlorków metodą Mohra
· Źródła chlorków w wodach powierzchniowych.

· Metoda Mohra oznaczania chlorków.

Ćw. 6  Oznaczanie twardości wody metodą kompleksometryczną
· Twardość wody. Związki chemiczne nadające wodzie tę właściwość.

· Rodzaje twardości (jakie związki odpowiadają za poszczególne rodzaje twardości).

· Reakcja równowagi węglanowej.
· Ćw. 7  Oznaczanie indeksu nadmanganianowego
· Pochodzenie związków organicznych w środowisku wodnym.

· Chemiczne zapotrzebowanie tlenu. Metody oznaczania ChZT wody.
· Indeks nadmanganianowy (utlenialność wody).
Ćw. 8  Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą Winklera
· Pochodzenie i rola tlenu w środowisku wodnym.

· Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT).
· Rozkład związków organicznych w warunkach tlenowych oraz beztlenowych.

Ćw. 9  Oznaczanie żelaza ogólnego metodą kolorymetryczną

· Kolorymetria i spektrofotometria.

· Źródła związków żelaza w wodach naturalnych.

· Występowanie związków żelaza w wodach naturalnych (formy żelaza w warunkach tlenowych i beztlenowych).

Ćw. 10  Oznaczanie zawartości fosforanów metodą kolorymetryczną
· Substancje biogenne.

· Źródła i występowanie związków fosforu i azotu w środowisku wodnym.
· Eutrofizacja.
· Reakcja nitryfikacji.
· Reakcja denitryfikacji.
Przydatna literatura:
	Koszelnik P., Czerwieniec E.,

Gruca-Rokosz R.
	Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej
	Skrypt PRz., 2012

	Kiedryńska L.,

Papciak D., Granops M.
	Chemia Sanitarna
	Wydawnictwo SGGW, Warszawa., 2006

	Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E.
	Chemia środowiska
	Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław., 2012


